



	

	Castelnaudary, le vendredi 11 octobre 2013

Societe SCI  MATOLOMA 
 Mme CUXAC Anne Marie
Lieu dit " En Croustet"
11400 Issel


Affaire suivie par : M.OURLIAC Christian
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier  Societe SCI  MATOLOMA - Mme CUXAC Anne Marie

OBJET :		CONTROLE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT REALISES

Madame,

Suite au contrôle de réalisation des travaux d’assainissement non collectif de Société SCI  MATOLOMA - Mme CUXAC Anne Marie sur la commune de Issel, nous déclarons la filière d’assainissement non collectif mise en place sur la parcelle n°403 - 319, section D conforme à la réglementation en vigueur.
[bookmark: _GoBack]Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

M. Le Président de La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois



Philippe GREFFIER
















PJ - Procès-verbal de vérification des travaux réalisés dans le cadre de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif 

	
	Procès verbal de verification
Contrôle de bonne execution de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F02)
	



Je soussigné, M.OURLIAC Christian , Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu les travaux de la filière d’assainissement non collectif réalisé pour :
 Societe SCI  MATOLOMA - Mme CUXAC Anne Marie
située sur la parcelle :
Lieu dit " En Croustet 11400 Issel
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°403 - 319, section D.

CERTIFIE 
que la filière d’assainissement non collectif mise en place est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur les travaux d’assainissement non collectif réalisés.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary et Bassin Lauragais.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le vendredi 11 octobre 2013




.Le Président de La Communauté de Communes Castelnaudary et Bassin Lauragais

Philippe GREFFIER
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M.Le Président de La Communauté de Communes Castelnaudary et Bassin Lauragais

Philippe GREFFIER














EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES




Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois
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