

	
	

Castelnaudary, le lundi 8 novembre 2021

Monsieur BROUTIN LUC
Les Pesquies 
11400 RICAUD




Affaire suivie par : M. Serge FORATO
Service du SPANC
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier :  Monsieur BROUTIN LUC

Monsieur,

Suite à votre demande de PC N° 11313200004 sur la commune de RICAUD, 
· Concernant le pool house, nous émettons un avis favorable au raccordement à la filière d’assainissement non collectif existante sur la parcelle n°64, section ZD.
· Concernant l'atelier – réserve, au vu de l’absence d’eau, de WC ou d’évier, il n’est pas nécessaire de prévoir un assainissement.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.



     Le Président 



               Philippe GREFFIER
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