

	
	Castelnaudary, le lundi 6 janvier 2014

Madame ALBOUY Carine
11 Route de Mazères 
11400 VILLENEUVE LA COMPTAL


Affaire suivie par : M.OURLIAC Christian
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier Madame ALBOUY Carine

Madame,

Suite à l’étude de la demande d’installation du projet d’assainissement non collectif de Madame ALBOUY Carine sur la commune de MIREVAL LAURAGAIS, nous émettons un avis favorable à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sur la parcelle n°127-133, section ZK.
Conformément au dossier d’étude de mise en place d’une installation d’assainissement non collectif transmis la filière d’assainissement sera constituée d’une fosse toutes eaux de 3 m3 et d’un traitement de type Filtre à sable vertical drainé dont le dimensionnement sera de 20 m², ou d’une filière agréée de 4 EH.
Le dimensionnement de la filière d’assainissement devra être conforme à la réglementation en vigueur et les travaux devront être réalisés conformément au DTU 64-1.
Afin de vous permettre de nous avertir du commencement des travaux, vous voudrez bien trouver ci-joint la fiche navette de commencement des travaux à nous renvoyer dés le début des travaux.
Quelques jours avant le recouvrement du dispositif, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois afin de planifier un rendez vous pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président 
de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois



               Philippe GREFFIER








PJ : Procès verbal de vérification de la demande d’installation de la filière d’assainissement non collectif (FORMULAIRE F01)


	
	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M.OURLIAC Christian , Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
Madame ALBOUY Carine
qui sera situé sur la parcelle :
Lieu dit " Les Vinasties " 11400 MIREVAL LAURAGAIS
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°127-133, section ZK.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
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	à Castelnaudary, le lundi 6 janvier 2014


                    Le Président 
           De La Communauté de Communes 
               Castelnaudary Lauragais Audois



               Philippe GREFFIER

	
	




	

	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M.OURLIAC Christian , Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
Madame ALBOUY Carine
qui sera situé sur la parcelle :
Lieu dit " Les Vinasties " 11400 MIREVAL LAURAGAIS
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°127-133, section ZK.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le lundi 6 janvier 2014


Le Président de La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois

               Philippe GREFFIER










EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
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