# Formulaire du contrôle de réalisation 	FO2

# Informations générales 	Dossier numéro : 42

| Date du contrôle | 24/04/2019 | Date d’avis de passage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Origine du contrôle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitation |  |  | Adresse | LE GARNISOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bât. |  | Appart. |  |  |  |  |  |  |  |  | Esc. |  |  |  |  |  | Etg. |  |  |  |  |
|  |  |  | CP | 11400 |  |  |  |  | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Commune | MAS SAINTES PUELLES |  |  |  |  | Complément ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Référence cadastrale |  |  |  |  |  |  | D 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétaire |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Date de début |  |  |  | 19/12/2013 |  |  |  |  | Date de fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Civilité, Nom, prénom |  |  |  |  |  | Monsieur DEMOLIN Mathieu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Complément de nom ou conjoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adresse | LE GARNISOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bât. |  |  | Appart. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esc. |  |  |  |  | Etg. |  |  |  |
|  |  |  | CP | 11400 |  |  |  |  |  |  |  | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Commune | MAS SAINTES PUELLES |  |  |  |  |  |  |  | Complément ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Téléphone(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Payeur équivalent redevance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) |  |  | Civilité, Nom, prénom |  |  |  |  |  |  |  | Monsieur DEMOLIN Mathieu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Téléphone(s) | 06 23 53 78 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Remarque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Données générales du contrôle de réalisation

| Demandeur (si différent du propriétaire) |  |
| --- | --- |
| Nature du projet Date de début des travaux Date de fin des travaux Personne(s) rencontrée(s) Observations | Construction neuve Réhabilitation de l’existant |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dérogation ? OUI NON | Date de fin de dérogation : |  |  |
| Type de zonage |  | Zone de prévention des risques |  |

# Compléments d’information sur le site

| Affectation construction : | Nature de la distribution : |
| --- | --- |
| Etat du raccordement : | Date de mise en raccordement : |
| Commentaires : |  |

# CONTROLE ET IMPLANTATION

| - Passage en cours de réalisation |  |
| --- | --- |
| - Prétraitement : - En cours de réalisation Terminé - Traitement - En cours de réalisation Terminé |  |

# IMPLANTATION DU SYSTEME

| - Eléments de filière implantés conformément au projet validé - Prétraitement - Traitement - Evacuation (filières drainées) | OUI NON OUI NON OUI NON |
| --- | --- |
| - Respect des distances minimales du dispositif de traitement - > 35m d’un captage d’eau utlisé pour la consommation humaine - > 5 m d’une habitation - > 3 m d’un arbre - > 3 m des limites de propriétés | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON |
| - Installateur |  |

| Installateur | Ent DAVID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse | 11320 LABASTIDE D'ANJOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bât. |  | Apt. |  |  |  |  | Etg |  |  |  |  | Esc. |  |  |  |
| Commune |  |  | CP |  |  |  |  | BP |  |  |  | Cplt ville |  |  |  |  |
| Téléphone(s) | 04 68 60 10 16 |  |  | Mail |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |

# Caractéristiques de l'installation

| La collecte des eaux usées |  |
| --- | --- |
| - Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? | OUI NON |
| - Accès possible par un regard ou un té de visite ? | OUI NON |
| - La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l’écoulement ? | OUI NON |
| - Les diamètres intérieurs des canalisations d’amenée et d’évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100 mm ? | OUI NON |
| - Habitation neuve : eaux usées de l’habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? | OUI NON |
| - Réhabilitation : dans le cas de la conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? | OUI NON |
| - Présence d’un siphon disconnecteur ? | OUI NON ? |
| Observations : |  |

| Eléments composant l'installation |  |
| --- | --- |
| Filières traditionnelles Prétraitement Traitement | Filières agréées Filtre compact Microstation Filtre planté |
| Regard de visite / Té Regard de collecte Présence de toilette sèche Poste de relevage |  |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : |  |
| Commentaires généraux : |  |

# Regard de visite

| - Le regard est-il accessible ? | OUI NON |
| --- | --- |
| - Le regard est-il affleurant ? | OUI NON |
| - Est-il posé horizontalement ? | OUI NON |
| - Présence de joint d’étanchéité ? | OUI NON |
| - Y a-t-il un tampon amovible hermétique ? | OUI NON |
| - Ecoulement au sein du regard correct ? | OUI NON ? |
| - Commentaires sur le regard de visite : |  |

# Le prétraitement

| - Type de prétraitement : Fosse toutes eaux Volume : 4 m3 - Matériau utilisé : Polyéthylène Marque : Purflo - Equipement(s) de prétraitement(s) existants : Bac à graisse Ventilation(s) Préfiltre |  |
| --- | --- |
| - Le volume est-il conforme au projet validé ? - Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? - Le prétraitement est-il posé horizontalement ? - Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? - Le tampon est-il verrouillé ? - Si oui, préciser : - Diamètre des canalisations raccordées équivalent aux orifices du prétraitement ? - Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d’une épaisseur de 10 cm ? - Vérification de la mise en eau du prétraitement ? - Le prétraitement est-il fixé à une dalle d’amarrage ? - Existence d’un tube piézométrique ? - Existence d’une dalle de répartition ? | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON ? OUI NON ? OUI NON OUI NON OUI NON |
| Commentaires sur le prétraitement : |  |

| Bac à graisse : - Matériau : - Volume : L - Le volume du bac est-il conforme au projet validé ? - Le bac à graisse est-il convenablement posé ? Commentaires : Bac à graisse existant | OUI NON OUI NON |
| --- | --- |

| Préfiltre : - Type : Intégré à la fosse toutes eaux - Volume : L - Préfiltre incorporé à la fosse toutes eaux ? - Présence de matériaux filtrants ? - Volume du préfiltre conforme au projet validé ? - Type de matériau de remplissage ? | OUI NON OUI NON OUI NON Cassette |
| --- | --- |
| Commentaires sur le préfiltre : |  |

| Ventilation : - Présence d’une ventilation primaire servant de prise d’air en amont du prétraitement ? - Présence d’une ventilation en aval du prétraitement ? - Diamètre des canalisations >= 100 mm ? - Présence d’un extracteur de ventilation statique ou éolien ? - Remontée au faîtage ? - Sortie d’air de la ventilation à plus de 40 cm du haut du toit ? - Les ventilations primaire et secondaire sont-elles distantes de plus d'1 m l'une de l'autre ? Commentaires sur la ventilation : | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON ? |
| --- | --- |

# Filière de traitement

| - Type de traitement : Filtre à sable vertical drainé - Présence de : - Regard de répartition : - Regard de bouclage : - Regard de contrôle : - Regard de prélèvement : |  |
| --- | --- |

# Filière de traitement

| Vérification des matériaux - Hauteur de sable correcte ? - Présence de graviers lavés d’une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ? - Les tuyaux d’épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l’ANC ? - Granulométrie conforme au DTU ? - Classe de géotextile : - Recouvrement en terre végétale ? - Si oui, est-il conforme au DTU ? Commentaires : | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON |
| --- | --- |
| Dimensionnement et mise en œuvre de la filière de traitement - Longueur du filtre ? 6 m - Largeur du filtre ? 5 m Profondeur ? 1.2 m Surface ? 30 m2 - Dimensionnement correspond au projet validé ? - Pente des tuyaux d’épandage conforme ? Observations complémentaires - Espacement des drains d’axe en axe correct ? - Orifice des tuyaux d’épandage dirigés vers le bas ? - Té ou regard accessible ? - Drains disposés en quinconce sous les tuyaux d’épandage ? - Bouclage du système en canalisation non perforée ? - Autre ? - Si oui, préciser : - Géotextile placé correctement au-dessus du gravier ? - Y a-t-il un film imperméable en fond de fouille et sur les côtés ? Observations : | OUI NON OUI NON OUI NON ? OUI NON ? OUI NON ? OUI NON ? OUI NON ? OUI NON ? OUI NON ? OUI NON |

| Regard de répartition |  |
| --- | --- |
| - Le regard de répartition est-il accessible ? - Est-il affleurant ? - Est-il posé horizontalement ? - Présence de joints d’étanchéité ? - Y a-t-il un tampon amovible hermétique ? - Ecoulement des effluents est-il correct? - Chaque tuyau d’épandage est-il alimenté de manière indépendante à partir du regard de répartition ? - Y a-t-il des tuyaux distributeurs non perforés ? | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON |
| Commentaires : |  |

| Regard de bouclage |  |
| --- | --- |
| - Le regard de bouclage est-il accessible ? - Est-il posé horizontalement ? - Le regard est-il affleurant ? - Présence de joints d’étanchéité ? - Y a-t-il un tampon amovible hermétique ? - Y a-t-il des tuyaux de réception non perforés ? | OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON |
| Commentaires : |  |

# Rejet des effluents

| Par rejet vers le milieu superficiel - Rejet réalisé conformément au projet validé ? Par puits d’infiltration - Présence de matériaux calibrés d’une granulométrie 40/80 mm ? - Déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? | OUI NON OUI NON OUI NON |
| --- | --- |
| - Lieu de rejet : Tranchée d'infiltration (20ml) + rejet éventuel dans le ruisseau au sud/Ouest de la parcelle - Si rejet par dispersion : - Nombre de tranchée(s) : - Longueur : m - Distance inter tranchées : m - Présence de regard(s) ? | OUI NON ? |
| Commentaires sur le rejet : |  |

# AVIS TECHNIQUES

| Service de contrôle |  |
| --- | --- |
| Nom du service |  |
| Adresse | CP : Commune : |
| Téléphone |  |

| Proposition d’avis du contrôleur | Conforme |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |
| Date : 12/02/2020 Nom et signature du contrôleur : M. FORATO Serge |  |

| Avis du responsable du service de contrôle | Conforme |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |
| Date : 12/02/2020 Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : M. Philippe BERNARD |  |