

	
	Castelnaudary, le mercredi 1er mars 2017

M PEZIN DAMIEN
2 Grand'Rue 
11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL


Affaire suivie par : M.Cédric ECK
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier M PEZIN DAMIEN

M,

Suite à l’étude de la demande d’installation du projet d’assainissement non collectif de M PEZIN DAMIEN sur la commune de VILLENEUVE-LA-COMPTAL, nous émettons un avis favorable à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sur la parcelle n°902, section A.
Le dimensionnement de la filière d’assainissement devra être conforme à la réglementation en vigueur et les travaux devront être réalisés conformément au DTU 64-1.
Afin de vous permettre de nous avertir du commencement des travaux, vous voudrez bien trouver ci-joint la fiche navette de commencement des travaux à nous renvoyer dés le début des travaux.
Quelques jours avant le recouvrement du dispositif, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois afin de planifier un rendez vous pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, M, l’expression de nos salutations distinguées.



     Le Président 
               Philippe GREFFIER














PJ : Procès verbal de vérification de la demande d’installation de la filière d’assainissement non collectif (FORMULAIRE F01)


	
	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
M PEZIN DAMIEN
qui sera situé sur la parcelle :
2 Grand'Rue 11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°902, section A.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….













	à Castelnaudary, le mercredi 1er mars 2017


                      




                        Le Président 
                    Philippe GREFFIER

	
	




	

	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
M PEZIN DAMIEN
qui sera situé sur la parcelle :
2 Grand'Rue 11400 VILLENEUVE-LA-COMPTAL
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°902, section A.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le mercredi 1er mars 2017






Le Président
Philippe GREFFIER
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