

	
	Castelnaudary, le mardi 11 avril 2017

C.P.F.P LA ROUATIERE 
LA ROUATIERE 
11400 SOUILHANELS


Affaire suivie par : M.Cédric ECK
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier  C.P.F.P LA ROUATIERE 



Suite à l’étude de la demande d’installation du projet d’assainissement non collectif de  C.P.F.P LA ROUATIERE  sur la commune de SOUILHANELS, nous émettons un avis favorable à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sur la parcelle n°25 ET 26, section ZA.
Le dimensionnement de la filière d’assainissement devra être conforme à la réglementation en vigueur et les travaux devront être réalisés conformément au DTU 64-1.
Afin de vous permettre de nous avertir du commencement des travaux, vous voudrez bien trouver ci-joint la fiche navette de commencement des travaux à nous renvoyer dés le début des travaux.
Quelques jours avant le recouvrement du dispositif, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois afin de planifier un rendez vous pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, l’expression de nos salutations distinguées.






     Le Président 
               Philippe GREFFIER










PJ : Procès verbal de vérification de la demande d’installation de la filière d’assainissement non collectif (FORMULAIRE F01)


	
	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2016-0053 portant prescriptions particulières à déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatives au système d’assainissement non collectif.
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des assainissements non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1.2 kg/j de DBO5.  
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
C.P.F.P LA ROUATIERE 
qui sera situé sur la parcelle :
LA ROUATIERE 11400 SOUILHANELS
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°25 ET 26, section ZA.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.


	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le mardi 11 avril 2017




Le Président
Philippe GREFFIER






	

	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2016-0053 portant prescriptions particulières à déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatives au système d’assainissement non collectif.
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des assainissements non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1.2 kg/j de DBO5.  
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :
C.P.F.P LA ROUATIERE 
qui sera situé sur la parcelle :
LA ROUATIERE 11400 SOUILHANELS
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°25 ET 26, section ZA.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le mardi 11 avril 2017




Le Président
Philippe GREFFIER







EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES












M. le Maire de Souilhanels,


Veuillez trouver ci-joint l’avis favorable du SPANC sur la conception du PC 1138217 M0001 du CPFP La Rouatière

[bookmark: _GoBack]Je vous rappelle que le maître d’ouvrage sera soumis à des obligations d’exploitation et de surveillance stipulées par arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2016-0053 portant prescriptions particulières à déclaration en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement relatives au système d’assainissement non collectif et de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des assainissements non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1.2 kg/j de DBO5.  

Je vous demanderai de bien vouloir faire figurer ces obligations dans l’arrêté du PC.

Je vous prie d’agréer M. le Maire mes salutations les plus respectueuses.






	
	
Le Président
Philippe GREFFIER
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