# Formulaire du contrôle de conception                     	FO 1

# Informations générales 	Dossier numéro : 6734

| Date du contrôle | 18/06/2020 |  | Date d’avis de passage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Origine du contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitation |  | Adresse |  | Le Trillou PN 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bât. |  |  |  | Appart. |  |  |  |  |  |  |  |  | Esc. |  |  |  |  | Etg. |  |  |  |  |
|  |  | CP |  | 11400 | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Commune |  | MAS SAINTES PUELLES | Complément ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Référence cadastrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZA 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propriétaire |  | Type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Date de début |  |  |  |  |  | 14/12/2019 |  |  |  |  | Date de fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Civilité, Nom, prénom |  |  | Madame LOPES-PINTO CESARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Complément de nom ou conjoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adresse |  | Le Trillou PN 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bât. |  |  |  |  | Appart. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esc. |  |  |  | Etg. |  |  |  |
|  |  | CP |  | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |  | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Commune |  | MAS SAINTES PUELLES |  |  |  |  |  |  |  |  | Complément ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Téléphone(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Payeur équivalent redevance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) |  | Civilité, Nom, prénom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Téléphone(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Remarque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Données générales du contrôle de réalisation

| Demandeur (si différent du propriétaire) |  |
| --- | --- |
| Personne(s) rencontrée(s) |  |
| Observations |  |

# Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

| Construction neuve Réhabilitation de l’existant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisation du projet | Concepteur : Installateur : |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de zonage : |  |  |  |  |  | Temps occupation : |  |  |
| Nb chambre(s) : 2 | Nb pièce(s) principale(s) : 3 |  |  |  |  |  |  | Logement vacant : |
| Zone de prévention des risques |  |  |  | Nombre équivalent Habitant |  |  | 3 |  |
| Remarques sur l’habitation |  |  |  |  |

| Concepteur | BESF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse | ZI AGROPOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bât. |  | Apt. |  |  | Etg |  |  |  |  |  | Esc. |  |  |
| Commune | AGEN |  | CP | 47000 |  | BP |  |  |  |  | Cplt ville |  |  |  |
| Téléphone(s) | 05 53 47 43 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |

# Caractéristiques du terrain

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Superficie totale de la parcelle : 456 m² |  |
| - Superficie disponible pour l’assainissement : 50 m² | Est-elle suffisante ? Oui Non |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? Oui Non |  |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible |  |
| - Présence d’un captage sur le terrain ? Oui Non - Est-il destiné à la consommation humaine ? Oui Non - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? Oui Non ? | Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ? Oui Non Contraintes discriminatoires ? Oui Non |
| - Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ? Oui Non ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? Oui Non ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? Oui Non ? | Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? Oui Non Distance > 35m ? Oui Non Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? Oui Non |

# Etudes et Documents

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| - Etude de définition de la filière ANC réalisée ? Oui Non - Etude de sol réalisée ? | Etude de sol réalisée ? Oui Non Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? Oui Non |
| - Autres documents : - Plan de masse au 1/200 ou 1/500 - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500 | Plan de masse fourni ? Oui Non Si oui, renseignements suffisants pour le projet ? Oui Non Plan en coupe fourni ? Oui Non Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet Oui Non Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ? Oui Non |

# Caractéristiques de l'installation

| Eléments composant l'installation |  |
| --- | --- |
| Filières traditionnelles Prétraitement Traitement | Filières agréées Filtre compact Microstation Filtre planté |
| Présence de toilette sèche Poste de relevage |  |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) : |  |
| Commentaires généraux : |  |

Description de l'Evacuation

- Destination des eaux pluviales : Réseau de surface - Commentaires :

- Origine des effluents : Toutes eaux - Commentaires :

# Filières agréées

# Filtre compact, microstaton

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| Installation d’une filière agréée Capacité de traitement : 3 EH | Installation d’une filière agréée Capacité de traitement prévue ? 3 EH |
| Fonctionnement possible par intermittence ? Oui Non - Si non, l'installation concerne t’elle bien une résidence à occupation permanente ?: Oui Non Présence d’une nappe phréatique ? Oui Non Ventilation(s) : | Les microstations ne sont pas adaptées à l’intermittence Si présence d’une nappe, la filière est-elle autorisée ? Oui Non Ecoulement correct des effluents amont vers l’aval assuré ? Oui Non La ventilation sera conforme aux préconisations du fabricant |
| Commentaires : |  |

|  | Contrôleur |
| --- | --- |
| Installation d’une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d’étude. | Installation d’une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d’étude. |
| Distance minimale par rapport à : - A l’habitation : 5 m - A la limite de parcelle : 3 m - Aux arbres : 3 m | Respect des distances : /Habitation ? Oui Non /Parcelle ? Oui Non /Végétation ? Oui Non |
| Commentaires : |  |

# Poste de relevage

| - Volume de bâchée : L |  |
| --- | --- |
| - Emplacement prévu : Après la filière de traitement |  |
| - Présence d’une ventilation ? - Présence d’une alarme ? | Oui Non Oui Non |
| Commentaires sur le poste de relevage : Poste de relevage éventuel si la profondeur de sortie des eaux traitées ne permet pas de rejoindre le point de rejet gravitairement. |  |

# Rejet des effluents

| Quel est le lieu prévu pour le rejet ? Fossé | Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ? Oui Non Le lieu de rejet nécessite-t' il une autorisation du propriétaire ? Oui Non Une dérogation préfectorale est-elle nécessaire ? Oui Non |
| --- | --- |
| Rejet superficiel Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ? Oui Non Si oui, la joindre à la demande | Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ? Oui Non |
| Rejet par puits d'infiltration Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l’appui d’une étude hydrogéologique ? Oui Non Si oui, la joindre à la demande | Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ? Oui Non Si non, le particulier a-t-il fourni une dérogation ? Oui Non |
| Commentaires |  |

# AVIS TECHNIQUES

| ## Service de contrôle |  |
| --- | --- |
| Nom du service | Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois |
| Adresse | av du 08 mai 1945 CP : 11400 Commune : CASTELNAUDARY |
| Téléphone | 04 68 23 68 43 |

| ### Proposition d’avis du contrôleur | Conforme |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |
| Date : 18/06/2020 Nom et signature du contrôleur : M. FORATO Serge |  |

| #### Avis du responsable du service de contrôle | Conforme |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |
| Date : 18/06/2020 Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : M. Philippe BERNARD |  |