|  | Castelnaudary, le vendredi 14 janvier 2022 SCI de La Lande 13 Chemin de la Lande 11400 PUGINIER |
| --- | --- |

Affaire suivie par : M. Serge FORATO

Tel : 04 68 23 68 43

Dossier  SCI de La Lande

,

Suite à l’étude de la demande d’installation du projet d’assainissement non collectif de  SCI de La Lande  sur la commune de CASTELNAUDARY, nous émettons un avis favorable à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sur la parcelle n°42   43, section ZP.

Le dimensionnement de la filière d’assainissement devra être conforme à la réglementation en vigueur et les travaux devront être réalisés conformément au DTU 64-1.

Afin de vous permettre de nous avertir du commencement des travaux, vous voudrez bien trouver ci-joint la fiche navette de commencement des travaux à nous renvoyer dés le début des travaux.

Quelques jours avant le recouvrement du dispositif, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois afin de planifier un rendez vous pour vérifier la conformité des travaux réalisés.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, , l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président

Philippe GREFFIER

PJ : Procès verbal de vérification de la demande d’installation de la filière d’assainissement non collectif (formulaire F01)

|  | Procès verbal de verification demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif (formulaire F01) |  |
| --- | --- | --- |

Je soussigné, M. Serge FORATO, Responsable du SPANC,

Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,

Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,

Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,

Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,

Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,

Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :

SCI de La Lande

qui sera situé sur la parcelle :

Les Loubats 11400 CASTELNAUDARY

et dont les références cadastrales sont :

parcelle n°42   43, section ZP.

CERTIFIE

que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.

Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

| Lu et approuvé Le ………………………………. Signature : ………………………………………. | à Castelnaudary, le vendredi 14 janvier 2022 Le Président Philippe GREFFIER |
| --- | --- |

|  | Procès verbal de verification demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif (formulaire F01) |  |
| --- | --- | --- |

Je soussigné, M. Serge FORATO, Responsable du SPANC,

Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,

Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,

Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,

Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,

Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,

Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois par :

SCI de La Lande

qui sera situé sur la parcelle :

Les Loubats 11400 CASTELNAUDARY

et dont les références cadastrales sont :

parcelle n°42   43, section ZP.

CERTIFIE

que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.

Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois.

| Lu et approuvé Le ………………………………. Signature : ………………………………………. | à Castelnaudary, le vendredi 14 janvier 2022 Le Président Philippe GREFFIER |
| --- | --- |

EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES