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	Castelnaudary, le mercredi 4 décembre 2019

Monsieur RIGAUD Michel
Le Mas du Pastel 06.24.72.22.96
11320 MONTFERRAND


Affaire suivie par : Monsieur M. FORATO Serge Serge
Tel : 04 68 23 68 43
Dossier Monsieur RIGAUD Michel

Monsieur,

Suite à l’étude de la demande d’installation du projet d’assainissement non collectif de Monsieur RIGAUD Michel sur la commune de MONTFERRAND, nous émettons un avis favorable à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sur la parcelle n°25, section ZI.
Conformément au dossier d’étude de mise en place d’une installation d’assainissement non collectif transmis la filière d’assainissement sera constituée d’une fosse toutes eaux de 3 m3 et d’un traitement de type Tranchées d'épandage dont le dimensionnement sera de 3 X 15 ml.
Le dimensionnement de la filière d’assainissement devra être conforme à la réglementation en vigueur et les travaux devront être réalisés conformément au DTU 64-1.
Afin de vous permettre de nous avertir du commencement des travaux, vous voudrez bien trouver ci-joint la fiche navette de commencement des travaux à nous renvoyer dés le début des travaux.
Quelques jours avant le recouvrement du dispositif, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec La Communauté de Communes de Castelnaudary et Bassin Lauragais afin de planifier un rendez vous pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.


M.Le Président de La Communauté de Communes Castelnaudary et Bassin Lauragais



Philippe GREFFIER


PJ : Procès verbal de vérification de la demande d’installation de la filière d’assainissement non collectif (FORMULAIRE F01)

	
	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Bassin Lauragais par :
Monsieur RIGAUD Michel 
qui sera situé sur la parcelle :
Le Mas du Pastel 11320 MONTFERRAND 
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°25, section ZI.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary et Bassin Lauragais.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le mercredi 4 décembre 2019




M. Le Président 
de La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois



Philippe GREFFIER

	

	Procès verbal de verification
demande d’installation de la filiere d’assainissement non collectif
 (FORMULAIRE F01)
	



Je soussigné, M. Cédric ECK, Responsable du SPANC,
Vu la loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992,
Vu le décret n°94-469 du 03 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,
Vu les deux arrêtés interministériels du 06 mai 1996 fixant d’une part les prescriptions techniques mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et, d’autres part, les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif,
Vu l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 06 mai 1996,
Vu les articles L421-3 du code de l’urbanisme et L33, L35-1 et L35-10 du code de la santé,
Vu le projet de filière d’assainissement non collectif mentionné dans la demande d’installation d’assainissement collectif transmise à La Communauté de Communes de Castelnaudary Bassin Lauragais par :
Monsieur RIGAUD Michel 
qui sera situé sur la parcelle :
Le Mas du Pastel 11320 MONTFERRAND
et dont les références cadastrales sont :
parcelle n°25, section ZI.

CERTIFIE 
que le projet de filière d’assainissement non collectif présenté dans la demande d’installation est conforme à la réglementation en vigueur.

En foi de quoi, un avis favorable est donné sur le projet mentionné dans la demande d’installation d’assainissement non collectif.
Le présent certificat est établi en 2 exemplaires à signer, dont 1 est à renvoyer à La Communauté de Communes de Castelnaudary et Bassin Lauragais.

	Lu et approuvé
Le ……………………………….

Signature : ……………………………………….
	à Castelnaudary, le mercredi 4 décembre 2019




M. Le Président 
de La Communauté de Communes 
Castelnaudary Lauragais Audois



Philippe GREFFIER


EXEMPLAIRE A RETOURNER SIGNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois
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