## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : SAINTE COLOMBE DES BOIS

Adresse du bien : 5  Route des Champs Vaudrey     VILLARNAUD

Propriétaire: Monsieur et Madame  OVERDEVEST Elisabetta et Kees

Donzy,

Le 15/10/2018

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de : Monsieur et Madame OVERDEVEST Elisabetta et Kees

Références cadastrales : AC 47

Diagnostic réalisé par : Julie EVE

Diagnostic réalisé le : 15-10-2018

Personnes présentes :

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :

- D’une fosse septique de volume : 1 m3

- Accessibilité : Non

- Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes

- D’une ventilation de type : Ventilation secondaire

#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}

- #{ef-filtre_zeolite_tourbe -commentaire-v} #{ef-filtre_zeolite_tourbe-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}

#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}

- D’un filtre bactérien percolateur

- Longueur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-longueur-v} m

- Largeur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-largeur-v} m

- Surface : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-surface-v} m²

- #{ef-filtre_bacterien_percolateur-commentaire-v} #{ef-filtre_bacterien_percolateur-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}

#{ef-lit_filtrant-debut}

- D’un lit filtrant

- Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m

- Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m

- Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m²

- #{ef-fosse_etanche-commentaire-v} #{ef-fosse_etanche-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}

#{ef-lit_filtrant-fin}

- De #{ef-tranchee_drainante-nombre-v} tranchée’s) drainante(s)

- Largeur : #{ef-tranchee_drainante-largeur-v} m

- Longueur : #{ef-tranchee_drainante-longueur-v} m

- Surface : #{ef-tranchee_drainante-surface-v} m²

- #{ef-tranchee_drainante-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_drainante-commentaire-v}

#{ef-tranchee_infiltration-debut}

- De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration

- Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m

- Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m

- #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²

- #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}

#{ef-tranchee_infiltration-fin}

- D’un filtre planté de type JARDI-ASSAINISSEMENT FV, numéro d’agrément 2011-022 et de capacité maximale 4 eH

- D’un rejet de type infiltration sur la parcelle, lieu de rejet : Zone d'épandage non plantée, nature des eaux rejetées : Eaux traitées

- :

- D’un rejet de type Fossé communal Fossé routier , nature des eaux rejetées : Eaux traitéesEaux prétraitées

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD

Vice-Présidente en charge de l’Environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Monsieur et Madame OVERDEVEST Elisabetta et Kees Adresse : 5 Route des Champs Vaudrey Commune de SAINTE COLOMBE DES BOIS Planche de photographies- Prises de vue du 15-10-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |