DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 110-15951

| Date du contrôle : 13-02-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1978 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 270 LES BORNETS 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS Référence cadastrale de l'habitation : A 130 |  |
| Propriétaire | Monsieur BEGARD Serge Complément de nom ou conjoint : Adresse : LES BORNETS 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 2 Nombre de pièces principales : 5 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1000 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 100 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume en m³ : 1 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui |  |
|  | Type d'eaux usées : Eaux vannes |  |
| Matériaux : Béton | Le tampon est-il verrouillé ? Non Le prétraitement est-il accessible ? Oui |  |
|  |  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Non |
|  |  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui |
|  |  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  |  | Si oui, préciser : - |
|  |  | Présence d'odeurs ? Non |
|  |  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  |  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non |
|  |  | Vidange(s) effectuée(s) Oui (effectuée le 31/05/2012) |
| Tranchée d'épandage |  |  |
|  |  | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non |
|  |  | Si oui, préciser : - |
|  |  | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non- |
|  |  | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
|  |  | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Non |
|  |  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) - |
| Regard de bouclage |  |  |
|  |  | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  |  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  |  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  |  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Non |
|  |  | Dépôt de matière en fond de regard ? Non |
|  |  | Présence d'odeurs ? Non |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Pose d’un bac dégraisseur pour le prétraitement des eaux ménagères. Contrôle réalisé par : Aurélie GRIGNAC |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |