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CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
                                                                     D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22357 
	Date du contrôle : 16-02-2018
Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : 
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse :   17 route des Mollets         
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 
Référence cadastrale de l'habitation :  
Référence cadastrale de la filière :  

	Propriétaire
	Monsieur et Madame RACLIN-PETIT Julien et Valentine
Complément de nom ou conjoint : 

	
	Adresse :       RUE DU CHATEAU GAILLARD RUE DU CHATEAU GAILLARD 
58150 POUILLY SUR LOIRE   France
 :  
 : 

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	  
 :  
 : 
Remarque : 


    
Nature du projet 
	☐ Construction neuve	
	☐ Réhabilitation de l’existant

	Date de début des travaux 
Date de fin des travaux
	Invalid date
Invalid date



Caractéristiques de l’habitation
	Année de construction du logement  
Type d’habitation 
Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation)  
Nombre de chambre(s)
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	 
 
   



 EH


	Commentaires : 



Contrôle et implantation 
	Passage en cours de réalisation   
Prétraitement
Traitement  
	☐ 
☐ En cours de réalisation ☐ Terminé 
☐ En cours de réalisation ☐ Terminé

	Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? 

	Prétraitement 
	☐ OUI ☐ NON

	Traitement 
	☐ OUI ☐ NON

	Evacuation (filières drainées)
	☐ OUI ☐ NON

	Respect des distances minimales du dispositif de traitement ?

	> 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ?
> 5 m d’une habitation
> 3 m d’un arbre
> 3 m des limites de propriétés

	☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON



Installateur du projet
	 
Adresse :      
 

 :  
 : 




Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON
Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☐ OUI ☐ NON
La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☐ OUI ☐ NON
Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☐ OUI ☐ NON

	Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☐ OUI ☐ NON
Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

	Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

	Observations :





[image: ]Le prétraitement
[image: ]#{ef-pre_filtre-fin}
Le traitement


AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : 
	Date : Invalid date

	Avis : 

	Commentaires : 



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : 
	Date : Invalid date

	Avis : 

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD


	








Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 16-02-2018
Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)
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	Commune : 
Adresse de l’habitation contrôlée :
	COSNE COURS SUR LOIRE 
  17 route des Mollets     

	
	Référence cadastrale de la filière : 
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Tranchées drainantes
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Filtre planté 
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Filtre compact
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Filtre à sable

	Pluvial

	                 Eaux usées brutes 
	               Eaux usées   
             prétraitées
	          Eaux traitées
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