CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22374

| Date du contrôle : 08-03-2018 Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : Entreprise Martignon Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse : Allée des vergnes 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : H 1001 Référence cadastrale de la filière : H 1001 |
| Propriétaire | M. TELLIER Steve Complément de nom ou conjoint : |
|  | Adresse : 3 route de Mainbray 18300 SURY EN VAUX : 06 70 69 38 17 : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☐ Construction neuve | ☐ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |
| Date de début des travaux Date de fin des travaux | 07-03-2018 08-03-2018 |

# Caractéristiques de l’habitation

| Année de construction du logement Type d’habitation Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation) Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | 2018 Principale 2018 2 EH |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |

# Contrôle et implantation

| Passage en cours de réalisation Prétraitement Traitement | ☐ ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé |  |
| --- | --- | --- |
| Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? |  |  |
| Prétraitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Traitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Evacuation (filières drainées) | ☐ OUI ☐ NON |  |
| Respect des distances minimales du dispositif de traitement ? |  |  |
| > 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ? > 5 m d’une habitation > 3 m d’un arbre > 3 m des limites de propriétés |  | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON |

# Installateur du projet

SARL MARTIGNON et Fils Adresse : 19 rue TURPINERIE 18300 BANNAY : 02 48 72 37 64 09 54 15 37 60 : maguy18@free.fr

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

###### Collecte des eaux usées

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

Observations :

| Fosse toutes eaux |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 3 | Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui |
| Marque - | Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui |
| Matériaux - | Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui |
| Commentaire - | Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui |
|  | Le tampon est-il verrouillé ? Non |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui |
|  | Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? ? |
|  | Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui |
|  | Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Non |
|  | Existence d'un tube piézométrique ? Non |
|  | Existence d'une dalle de répartition ? Non |
|  | Commentaires - |
| Filtre à Sable vertical non drainé |  |
| Longueur en m / ml 5 | Dimensionnement du système en adéquation avec le projet validé ? Oui |
| Largeur en m 5 | Pente conforme ? Oui |
| Surface en m² 25 | Hauteur de sable correcte ? Oui |
| Profondeur en m - | Présence de graviers lavés d'une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ? Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l'ANC ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Granulométrie conforme au DTU ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | Classe de géotextile ? - |
| Commentaire - | Recouvrement en terre végétale ? - |
| Type - | Si oui, est-il conforme au DTU ? - |
|  | Commentaires sur la vérification des matériaux : - |
|  | Espacement des drains d'axe en axe correct ? Oui |
|  | Orifice des tuyaux d'épandage dirigés vers le bas ? Oui |
|  | Té ou regard accessible ? Oui |
|  | Drains disposés en quinconce sous les tuyaux d'épandage ? ? |
|  | Bouclage du système en canalisation non perforée ? Oui |
|  | Autre ? - |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Géotextile placé correctement au-dessus du gravier ? - |
|  | Y a-t-il un film imperméable en fond de fouille et sur les côtés ? Non |
|  | Observations complémentaires : - |

# AVIS TECHNIQUES

###### Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Aurélie GRIGNAC | Date : 26-03-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

###### Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : 26-03-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |

Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 08-03-2018

Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)

|  | Commune : Adresse de l’habitation contrôlée : | COSNE COURS SUR LOIRE Allée des vergnes |
| --- | --- | --- |
|  | Référence cadastrale de la filière : | H 1001 |
| Ventilation primaire, secondaire, extracteur; Fosse septique; Filtre à coco; Microstation. Regard, té de visite; Fosse toutes eaux; Tertre d’infiltration; Tranchées drainantes. Préfiltre; Fosse étanche; Filtre à zéolithe, à tourbe; Filtre planté. Bac à graisses; Septodiffuseur; Araignée, patte d’oie; Filtre compact. Rejet; Fosse d’accumulation; Tranchée d’infiltration; Cuve de décantation. Puits d’infiltration, puits perdu; Toilette sèche; Bassin d’aération; Filtre à sable. Pluvial; Eaux usées brutes; Eaux usées prétraitées; Eaux traitées. |