DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 1708

| Date du contrôle : 12-04-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1985 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 14 chemin des champarts 58200 58200 SAINT LOUP les petits maraux Référence cadastrale de l'habitation : |  |
| Propriétaire | Monsieur BISSAT Jean-marc Complément de nom ou conjoint : Adresse : 14 chemin des champarts 58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1550 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 250 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☑ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Réseau d'eaux pluviales Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 2 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui |
| Marque - | Type d'eaux usées Eaux vannes |
| Matériaux Béton | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Non |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Oui |
|  | Si oui, préciser : corrosion |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Oui |
|  | Vidange(s) effectuée(s) - |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Bac à Graisse |  |
| Volume en L 250 | Tampon du bac à graisse accessible ? Oui |
| Commentaire - | Hauteur des graisses en cm : 5 |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter Eaux ménagères | Le volume est-il adapté à son utilisation ? Non |
| Matériel - | Le bac présente-t-il des signes d'altération ? Oui |
| Type de matériau de remplissage Béton | Si oui, préciser : ususre |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui |
|  | Vidange(s) effectuées ? - |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 100 | La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non |
| Commentaire - | Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? - |
| Type de ventilation Ventilation secondaire | Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non |
| Equipements - | Commentaires sur la ventilation : - |
| Plateau absorbant |  |
| Longueur en m / ml 6 | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui |
| Largeur en m 3 | Si oui, préciser : - |
| Surface en m² 18 | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui |
| Profondeur en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Non |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m >5 m | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m >5m | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m <3m | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non |
| Commentaire - | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
|  | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Oui |
|  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) stagnation d'eaux dans les regards |
|  | Commentaires sur le traitement - |
| Regard de répartition |  |
| Commentaire - | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? ? |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | L'écoulement des effluents est-il correct ? Oui |
|  | Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) ? |
| Regard de bouclage |  |
| Commentaire - | Le regard est-il accessible ? Oui |
|  | Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non |
|  | Le regard est-il affleurant ? Oui |
|  | Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui |
|  | Dépôt de matière en fond de regard ? ? |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
| Rejet |  |
| Type de rejet Puisard | Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non |
| Lieu de rejet prévu ou actuel Infiltration sur la parcelle | Si oui, s'agit-il d'effluents ? - |
| Nature des eaux rejetées Eaux traitées | Préciser : - |
| Commentaire - | Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : - |
| Type de matériau - | En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? - |
| Profondeur - | Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : - |
| Dimensionnement - | Commentaires : - |
|  | Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui |
|  | Si oui, s'agit-il d'effluents : Traités |
|  | Préciser : - |
|  | Ouvrage de rejet accessible ? Oui |
|  | Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? Non |
|  | Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Non |
|  | Si oui, existe-t-il une autorisation communale? Non |
|  | Si non, nature de l'ouvrage? - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : - |
|  | Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : - |
|  | Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? - |
|  | L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? - |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : puisard |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☑ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : Le système d'assainissement non collectif actuel est sous dimensionné pour une telle habitation. en cas de saturation du système, celui ci devra être modifié |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : la vidange des ouvrages de prétraitement sera prévue par le propriétaire avant la vente. |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : A la saturation complète du système, l'acquéreur devra prévoir des travaux de création d'une filière de traitement adaptée à la nature du sol. Le bac dégraisseur devrait avoir un volume de 500 L pour recevoir l'ensemble des eaux ménagères de l'habitation. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |