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Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22386
	Date du contrôle : 02-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 10  La Garenne  
    SUILLY LA TOUR 
58150 SUILLY LA TOUR 

Référence cadastrale de l'habitation : ZM 130

	Propriétaire
	Monsieur RENARD Jean Luc
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       Sente de la croix aux compagnons Sente de la croix aux compagnons 
[bookmark: _GoBack]93350 Saint Brice sous Foret  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2200 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Commentaire
	Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine




Le regard de collecte
	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Commentaire
	Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du bas.



Le prétraitement

Fosse septique
	Volume en m³
	1 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Béton

	Commentaire
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	



#{ef-bac_a_graisse-fin}

La ventilation
	Diamètre en mm
	80 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	

	Equipements
	

	Ventilation
	

	Ventilation
	

	Ventilation
	

	Ventilation
	



Le traitement

Le regard de visite
	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Commentaire sur le regard de visite
	Ce regard reçoit le trop plein du regard de la salle de bain et les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage.




Le regard de visite
	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Regard de visite
	

	Commentaire sur le regard de visite
	Ce regard reçoit le trop plein de la fosse septique et le trop plein du regard de visite n°2.




Le rejet 
	Type de rejet
	Puisard

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	

	Nature des eaux rejetées
	

	Commentaire
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	 ml

	Rejet
	 m

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Prévoir une installation complète respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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