DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2318-5826

| Date du contrôle : 03-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1973 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 10 rue du puits Chotard 58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : BL 557 |  |
| Propriétaire | Madame LETAUT Sandrine Complément de nom ou conjoint : Adresse : Les Giraults 18300 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : 1973 | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : 153 m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☑ |
| Nombre de chambres : 3 Nombre de pièces principales : 5 | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : 5 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1482 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 600 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : plan - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☑ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 1 |  |
| Marque - |  |
| Matériaux - |  |
| Commentaire - |  |
| Bac à Graisse |  |
| Volume en L 200 |  |
| Commentaire - |  |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter - |  |
| Matériel - |  |
| Type de matériau de remplissage - |  |
| Filtre à Cheminement |  |
| Longueur en m / ml - |  |
| Largeur en m - |  |
| Surface en m² - |  |
| Profondeur en m - |  |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - |  |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - |  |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - |  |
| Commentaire - |  |
| Rejet |  |
| Type de rejet Puisard |  |
| Lieu de rejet prévu ou actuel - |  |
| Nature des eaux rejetées - |  |
| Commentaire - |  |
| Type de matériau - |  |
| Profondeur - |  |
| Dimensionnement - |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☑ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Raccorder les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain dans le bac dégraisseur. Installer une ventilation sur la fosse septique. Rendre accessible l'ensemble des regards de l'installation pour vérifier l'existence et l'état général des ouvrages inaccessibles. Vérifier s'il existe un système de traitement en état de fonctionnement, le cas échéant en créer un. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |