DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 1988

| Date du contrôle : 15-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1981 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 32 CROQUANT 58200 58200 SAINT PERE Référence cadastrale de l'habitation : AN 13 |  |
| Propriétaire | Monsieur WEBER Sebastien Complément de nom ou conjoint : Adresse : 32 CROQUANT 58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : 1981 | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☑ |
| Nombre de chambres : 3 Nombre de pièces principales : 5 | Nombre d'occupants : 0 Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1500 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 500 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Forte Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : PLAN - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☑ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Réseau d'eaux pluviales Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 1 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui |
| Marque - | Type d'eaux usées Eaux vannes |
| Matériaux Béton | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? ? |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? ? |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ? |
|  | Vidange(s) effectuée(s) - |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Bac à Graisse |  |
| Volume en L 250 | Tampon du bac à graisse accessible ? Oui |
| Commentaire - | Hauteur des graisses en cm : - |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter Eaux ménagères | Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui |
| Matériel - | Le bac présente-t-il des signes d'altération ? Non |
| Type de matériau de remplissage - | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? ? |
|  | Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui |
|  | Vidange(s) effectuées ? - |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm - | La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non |
| Commentaire - | Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? - |
| Type de ventilation - | Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non |
| Equipements - | Commentaires sur la ventilation : - |
| Araignée |  |
| Longueur en m - | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non |
| Largeur en m / ml - | Si oui, préciser : - |
| Surface en m² - | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation - |
| Profondeur en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? - |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? - |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? - |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? - |
| Commentaire - | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
|  | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? - |
|  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) - |
|  | Commentaires sur le traitement - |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☑ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Le réseau d'assainissement collectif dessert désormais l'habitation, l'acquéreur aura l'obligation de raccorder l'ensemble des eaux usées à la boite de branchement prévue en limite de propriété. Les ouvrages existants de la filière d'assainissement non collectif devront être supprimés Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |