










Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Commune de : COSNE COURS SUR LOIRE
Adresse du bien : 9  Rue de la Liberté     

Propriétaire: Madame  DO CARMO MELO Idalina





Donzy,
Le 25/02/2019



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de : Madame DO CARMO MELO Idalina
	Références cadastrales :  
	Diagnostic réalisé par : Isabelle DURET
Diagnostic réalisé le : 09/10/2018
Personnes présentes : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :


· D’un regard de collecte : 
· Accessibilité : Oui
commentaire regard



· D’une fosse septique de volume : 3 m3
· Accessibilité : Oui
· Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes + eaux ménagères
· commentaires fosse sept 


· D’un bac à graisses de volume : 2 L 
· Type d’eaux usées collectées : Eaux vannes
·  Accessibilité du tampon du bac : Oui
· Commentaires du bac



· D’un préfiltre de volume : 1 L 
· commentaire prefiltre 


· D’une ventilation de type : Ventilation primaire 
· comment ventilation 

#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}
· #{ef-filtre_zeolite_tourbe -commentaire-v} #{ef-filtre_zeolite_tourbe-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}
#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}
· D’un filtre bactérien percolateur 
· Longueur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-surface-v} m² 
· #{ef-filtre_bacterien_percolateur-commentaire-v} #{ef-filtre_bacterien_percolateur-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}
#{ef-lit_filtrant-debut}
· D’un lit filtrant 
· Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m² 
· #{ef-fosse_etanche-commentaire-v} #{ef-fosse_etanche-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}
#{ef-lit_filtrant-fin}
· De #{ef-tranchee_drainante-nombre-v} tranchée’s) drainante(s)
· Largeur : #{ef-tranchee_drainante-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_drainante-longueur-v} m
· Surface : #{ef-tranchee_drainante-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_drainante-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_drainante-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-debut}
· De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration 
· Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m
· #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-fin}




L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD
Vice-Présidente en charge de l’Environnement
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