Assainissement Non Collectif :

Avis sur la conception et l’implantation

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

4 Place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2694

I. Le projet d'assainissement non collectif identifié ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Madame MARCHAND Sophie

Adresse :   Domaine de Montchevreau

Commune :  COSNE COURS SUR LOIRE  France Code postal : 58200

Téléphone :   Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	9001  DOMAINE DE MONTCHEVREAU      Commune : COSNE COURS SUR LOIRE Code postal : 58200

Référence cadastrale :  BR 103

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses

Volume  200 L

Fosse toutes eaux

Volume : 8 m3

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : 50 m²

Type de rejet :

Informations concernant le contrôle

Contrôle effectué le : 21-09-2018 par Aurélie GRIGNAC

Personne(s) présente(s) : La propriétaire

Informations concernant l’avis emis

Observations :

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.