Assainissement Non Collectif :

Avis sur la conception et l’implantation

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : SAGA_679

I. Le projet d'assainissement non collectif identifié ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur  HEDIN  Frédéric

Adresse : Adresse : 1    Route de Garchy

Commune :  Commune :  SAINT LAURENT L'ABBAYE     Code postal :  Code postal : 58150

Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	1    Route de Garchy       Commune :  Commune : SAINT LAURENT L'ABBAYE Code postal :  Code postal : 58150

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  B  85

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses

Fosse septique

Fosse étanche

Fosse toutes eaux

Fosse toutes eaux avec préfiltre

Toilette séche

Cuve de décantation

Fosse chimique

Epuration biologique à boues activées

Fosse d’accumulation

Préfiltre

Ventilation

Diamètre : Diamètre : 100 mm

Ventilation :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Filtre à sable vertical non drainé

Filtre à zéolithe ou à tourbe

Lit d’épandage

Tertre d’infiltration

Tranchée(s) d’épandage

Filtre à coco

Equivalent habitant :

Septodiffuseur

Microstation

Numéro d’agrément : Numéro d’agrément : 2015-001

Capacité : Capacité : 6 eH

Dénomination commerciale : Dénomination commerciale : OXYFIX C-90 MB

Filtre compact

Type de rejet :  :

Informations concernant le contrôle

Contrôle effectué le : Contrôle effectué le : 14/02/2020 par  par Julie EVE

Personne(s) présente(s) : Personne(s) présente(s) : Monsieur HEDIN Frédéric

Informations concernant l’avis emis

Observations : Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.