Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2018_22452

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 18/02/2020 par  par Julie EVE

Personne(s) présente(s) : Entreprise TORRES

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur  PHILIBERT  Julien

Adresse : Adresse : 23    Lotissement les côteaux du bourg

Commune :  Commune :  SAINT PERE     Code postal :  Code postal : 58200

Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	20    Rue Crot aux Chats       Commune :  Commune : POUGNY Code postal :  Code postal : 58200

Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZV  226

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses

Fosse septique

Fosse étanche

Fosse toutes eaux

Volume : Volume : 3 m3

Fosse toutes eaux avec préfiltre

Toilette séche

Cuve de décantation

Fosse chimique

Epuration biologique à boues activées

Fosse d’accumulation

Préfiltre

Ventilation

Diamètre : Diamètre : 100 mm

Type de ventilation :  : Ventilation secondaire

Equipements :  : Extracteur statique

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : Surface : 25 m²

Filtre à sable vertical non drainé

Filtre à zéolithe ou à tourbe

Lit d’épandage

Tertre d’infiltration

Tranchée(s) d’épandage

Filtre à coco

Equivalent habitant :

Septodiffuseur

Microstation

Filtre compact

Type de rejet :  : Milieu hydraulique superficiel

Lieu de rejet prévu ou actuel :  :

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Informations concernant l’avis emis

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Propriété de Monsieur PHILIBERT Julien Adresse : Adresse : 20 Rue Crot aux Chats Commune de Commune de POUGNY Planche de photographies- Prises de vue du Planche de photographies- Prises de vue du 18/02/2020 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |