Assainissement Non Collectif :

Avis sur la conception et l’implantation

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes Cœur de Loire

4 Place Georges Clemenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 528LV

I. Le projet d'assainissement non collectif identifié ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur COUSIN Thibault

Adresse : 15  Route de Saint-laurent

Commune :  GARCHY   Code postal : 58150

Téléphone :   Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	15  Route de Saint-laurent      Commune : GARCHY Code postal : 58150

Référence cadastrale :  A 1958

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Ventilation :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Type de rejet :

Informations concernant le contrôle

Contrôle effectué le : 09/09/2022 par Julie EVE

Personne(s) présente(s) : -

Informations concernant l’avis emis

Observations : Le choix du type de système d'assainissement a été proposé par le maitre d'ouvrage selon les données que celui ci possèdent. Après instruction, aucun élément technique et/ou réglementaire ne nous permet de donner un avis défavorable.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Pascal FASSIER

Vice–Président en charge du cycle de l’eau,

de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.