Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

Loire Vignobles et Nohain

4 place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 8909-15668

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 20-11-2018 par Aurélie GRIGNAC

Personne(s) présente(s) : Mme Cassier, la voisine

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur PIKUL TADEUZ

Adresse :   RUE DU PONTPERRET-SUILLYZEAU

Commune :  SUILLY LA TOUR  France Code postal : 58150

Téléphone : 0386227079  Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	7  RUE DU PONTPERRET-SUILLYZEAU      Commune : SUILLY LA TOUR Code postal : 58150

Référence cadastrale :  E 834

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 3000 m3

Ventilation

Diamètre :  mm

Type de ventilation :

Equipements :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : 25 m²

Type de rejet :

Lieu de rejet prévu ou actuel : Infiltration sur la parcelle

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Non conforme

Informations concernant l’avis emis

Malgré les explications de Mme Eve et de Mme Grignac, malgré le DTU (remis par Julie), malgré 2 passages pour résoudre les problèmes de pose, les travaux réalisés ne respectent pas les normes en vigueur (voir courrier propriétaire).

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Monsieur PIKUL TADEUZ Adresse : 7 RUE DU PONTPERRET-SUILLYZEAU Commune de SUILLY LA TOUR Planche de photographies- Prises de vue du 20-11-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |