DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 146-16012

| Date du contrôle : 06-02-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 2 rue de la carrière 58350 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS Référence cadastrale de l'habitation : B 848 |  |
| Propriétaire | Monsieur PETIT DAVID Complément de nom ou conjoint : Adresse : rue de la carrière 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS France : : : |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 3 Nombre de pièces principales : | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 750 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 50 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ - | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? - |
| Marque - | Type d'eaux usées - |
| Matériaux - | Le prétraitement est-il accessible ? - |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? - |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? - |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? - |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? - |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? - |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? - |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? - |
|  | Vidange(s) effectuée(s) - |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Lit d'épandage |  |
| Longueur en m / ml 15 | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? - |
| Largeur en m 5 | Si oui, préciser : - |
| Surface en m² 5 | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation - |
| Profondeur en m 5 | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? - |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m 5 | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? - |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m 5 | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? - |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m 5 | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? - |
| Commentaire 5 | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
| Type 55 | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? - |
|  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) - |
|  | Commentaires sur le traitement - |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Contrôle réalisé par : Aurélie GRIGNAC |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |